| 滦州市人民医院门诊发药系统维保服务报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、采购人：滦州市人民医院 - 二、项目名称：门诊发药系统维保服务 - 三、项目概况 - 现有快速发药系统1台，型号：IRON-1200，品牌：苏州艾隆；智能存取系统1台，型号：IRON-240D，品牌：苏州艾隆。 - 四、需求：对现有门诊发药系统进行维保服务，服务期1年。 - 1.整体全保服务，包含人工维修及定期保养服务(包括所有备件)，保修期内所更换的零配件费用全部由投标人承担； - 2.提供每年至少2次定期现场维护和校准；（详见维保服务要求） - 3.保修期内设备的开机率98%；(按全年365天计算) - 4.保修期内免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为最新版本。 - 五、预算金额 120000元，最高限价 120000 元。 |  |  |  |  |  |
| 供应商（公章） | 联系人 | 联系电话 | 单位地址 |  |  |
| 项目名称 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 快速发药系统维保服务 |  | 1年 |  |  |  |
| 智能存取系统维保服务 |  | 1年 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |